창동문화체육센터 세부현황

□ 위    치 : 도봉구 노해로69길 132

□ 건물구조 : 양식 RC조 슬라브가 4/2층, 연면적 18,919.22㎡

□ 소방시설 현황

소화설비					경보설비
소화기/CO2	옥내소화전		스프링클러	물분무	비상방송		자동화재탐지
125/11	22		1376/6	347/1	332		113/37
피난설비				소화활동설비		소방용수설비
유도등		비상조명		무선통신보조(단자)		상수도소화용수
210		238		2		1

※ 계단(상용 3, 옥내피난 2), 일반승강기 2, 비상구 2

□ 층별용도

층 별	지하2층	지하1층	지상1층	지상2층
용 도	기계실,수영장	주차장 방제실 식당	청소년실 전시실 체험실	체육관 공연장
바닥면적	2,931.76	2,918.04	2,998.10	2,722.88
층 별	지상3층	지상4층	옥탑
용 도	다목적실, 사무실	컴퓨터실,사무실	공조실
바닥면적	1,335.46	1,125.61	144.37

건물전경

위치도

훈련

대상