상수도 긴급누수복구 품셈단가표 변경사항

항 목(호표)	2020년도 변경내용	사 유
【긴급누수복구 품셈단가표】
누수복구 설계 일반지침서	〇 휴일 할증 적용 근거 추가(근로기준법 제56조) 할증 반영대상 수정 : 당초 야간 할증 → 조정 야간 및 휴일 할증	상하수도공사업협회 건의 사항
HN308120 ~ HN330456	〇 새들분수전 철거(72개 공종) 신설	수도사업소 건의사항
HND20050 ~ HND20086	〇 강판 전기용접 단가 수정 - 작업효율을 현장가공으로 적용	수도사업소 건의사항
HND17300 ~ HND18246	〇 강관절단 재료비 수정 - 당초 산소+아세틸렌 → 조정 산소+LPG 〇 강관절단 명칭 및 규격 분리(52개 공종) - 명칭 : 당초 강관절단 → 조정 강관절단(선단가공) - 규격 : 관종에 따라 A종, B종으로 분리	품셈단가표 TF팀 개선사항

항 목(호표)	2020년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HK020120 ~ HK020321	〇 토사 절취 삭제 〇 인력터파기 2-3m 삭제 〇 인력터파기(용수,협소) → 인력터파기(용수,지장물,협소)	2020년 표준품셈 개정사항 : 공통 3-2, 3-3
********* ~ *********	〇 건설기계 가격 변경	2020년 표준품셈 개정사항 : 공통 8-5
HNK20400 ~ HNK20901	〇 사각밸브실 설치공 조정 - 바닥콘크리트 : 콘크리트 타설 → 기성품 설치	본청 감사(2019년) 지적사항
SW001300	〇 주철(이형관)운반 삭제	수도자재관리센터 건의사항
HZN45410, HZN45411	〇 살수 및 청소 (살수차 3,800ℓ) 주간, 야간 신설	시설관리공단 건의사항

항 목(호표)	2020년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HT020300, HT020301	〇 철개철거공 주간, 야간 신설	시설관리공단 건의사항
HZN55000, HZN55001 M180100, M180200	〇 근로자 편의시설 임대료(일,월,탁송료) 및 운영비	시설관리공단 건의사항
HNE12080 ~ HNE12601	〇 부단수할정자관천공분기점분기 소요자재 별도 계상 - 천공기 컷트 및 센터드릴	상하수도공사업협의회 건의사항
HZN50010, HZN50011	〇 싸인보드카 정차시(주간, 야간) 신설	TF팀 회의시 건의사항