소방용수시설 고장발생 보고

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
3호	서초구 사평대로 67 (반포동 114-2번지)	급수탑	급수탑 부러짐	불가

2. 고장 내용

- 급수탑 최하단 부위가 노후화로 인해 부러짐

3. 긴급보수 조치

- 강남수도사업소 시설과에 긴급보수 처리 요청 함.

4. 향후 조치 의견

- 급수탑3호가 용소8와 제수변이 동일하여 현장대응단 소방차량에 소방용수 보급이 원활하지 않아 긴급보수 처리 함. 고장명단에 관리하여 추후 보수토록 하겠음

5. 위치도

6. 급수탑 사진

긴급보수 전	긴급보수 후