작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2014 - 16호

건 명	3계열 중염소투입기 가압수 펌프 수리
위 치	3계열 침전지
계 약 자	덕원개발 대표이사 이철민
수리기간	2014년 7월 31일 ～ 2014년 8월 2일까지(2일간)
수리개요	○ 사유 - 3계열 중염소 투입기 가압수 펌프 고장이 발생하여 정수장 수질관리에 막대한 지장을 초래하고 있는 실정으로(2014.7.30.(야) 중앙제어실 근 무일지에 기 보고된 사항임) - 특히, 조류가 발생하여 활성탄을 취수장에 투입하고 있어 전염소 투입이 어려운 실정으로 중염소 투입시설의 원상회복이 필요함
	○ 작업내용 - 중염소 투입기 가압수 펌프 수리 ○ 소요자재 - 분해 후 결정 ○ 기타사항 ※ 신규비목의 경우 선 시공후 정산시 반영
예상금액	100천원(계약금 : 54,646,030원, 잔액 : 19,000천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 전기운영 6급 성명 : 정 춘 영 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   7월   31일

작성자 : 정수시설과 공업7급     정   인   영 (인)

확인자 : 代)정수시설과장        최   양   교 (인)