▣ 길음동 재개발 지역 집중 누수탐지 결과
연번	중블록명	소블록명	위치	적출위치	조치내용	비고
1	북악2	북입02-13	성북구 길음동 1262-243 주변일대	길음동 476-12	누수복구의뢰
				길음동 1262-17	누수복구의뢰
				길음동 1262-280	누수복구의뢰
2		북입10	성북구 길음동 476-10 주변일대	누수처없음
3		북입10	성북구 길음동 488-12 주변일대	길음동 489-6	누수복구의뢰
4		북입02-14	성북구 길음동 944-1 주변일대	길음동 510-110	누수복구의뢰
5		북입02-14	성북구 길음동 21-135 주변일대	길음동 959 번지	누수복구의뢰
6		북입09	성북구 길음동 1078-2 주변일대	누수처없음
7		북입02-14	성북구 길음동 893-76 주변일대	길음동 973 번지	누수복구의뢰
8		북입02-14	성북구 길음동 1145 번지 주변일대1	길음동 1087 번지	누수복구의뢰
9		북입02-14	성북구 길음동 1145 번지 주변일대2	누수처없음
10		북입02-12	성북구 길음동 1282-1 주변일대	누수처없음
11		북입02-12	성북구 길음동 1205 번지 주변일대1	누수처없음
12		북입02-12	성북구 길음동 1205 번지 주변일대2	길음동 530-33	누수복구의뢰
13		북입05	성북구 길음동 541-41 주변일대	누수처없음