마음이 모여 마을이 됩니다!
		성북구
수신	서울특별시장(물재생계획과장)
(경유)
제목	길음동 1076-2 일대 공공하수관 파손에 따른 긴급복구비 요청

우리구 길음동 1076-2호 앞 (길음역 사거리 일대) 공공하수관이 파손되어 우기전 긴급보수공사를 시행하고자 아래와 같이 긴급복구비를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

[ 공 사 개 요 ]

ㅇ 위    치 : 길음동 1076-2호 앞 (길음역 사거리) 일대

ㅇ 현    황

- 본 공사구간은 차량통행량이 많은 혼잡지역이고 지하매설물 등 지장물로 인해 현장여건상 하수관 개착공사가 어려움.

ㅇ 공사내용 : 비굴착 보수공법 (WRC공법)

- D=1,200mm, L=90m

ㅇ 소요공사비 : 150,000천원

붙 임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 하수관거 CCTV 동영상 1부.(별도송부)

3. 소요예산 산출내역서 1부.  끝.

							성북구청장
주무관										하수담당										안전치수과장
협조자
시행			안전치수과-9838									(	2015.06.08.					)		접수			물재생계획과-7540								(	2015.6.8.					)
우	136-706					서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가)															/			http://www.seongbuk.go.kr
전화		02-2241-3634						/전송			02-2241-6563					/													/	대시민공개