〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	난방 및 온수용 보일러	관리부서	길음119안전센터
고 장 일 시	2020.11.25.	장 소	정릉로 321
조 치 사 항	- 보일러수리업체 A/S 의뢰
고 장 내 역	- 보일러에 연결된 난방순환펌프(DPC50-18M)의 작동불량
원인 및 상태	- 난방순환펌프의 작동불량으로 청사내 난방 및 온수공급 차단
담당자 의견	-
그 밖의 사항	- 최초 설치업체 귀뚜라미 보일러AS센터에 의뢰한바 보일러 배관에 연결된 난방순환펌프불량으로 펌프제작업체(두크펌프) 에 점검의뢰
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자	비 고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 11월 25일 장비담당자 계급 소방장 성 명 고경훈 확 인 자 계급 소방경 성 명 남정오 성북소방서장 귀하

고장내역

난방순환펌프 사진

끝.