	성북소방서
수신	길음119안전센터장
(경유)
제목	길음119안전센터 난방용 및 급탕 보일러 등 수리 계획 알림

1. 길음119안전센터-3457(2016.7.11.)호 『길음119안전센터 보일러 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 길음119안전센터 난방용 및 급탕 보일러 등 장기간 사용으로 인하여 열교환기 및 배관 파손 및 누수가 발생하여 다음과 같이 긴급하게 수리 계획을 알려드리니, 현장감독 및 검사(수) 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건명 : 길음119안전센터 난방용 및 급탕 보일러 등 수리

나. 수리내역 : 난방용 및 급탕용 보일러 등

다. 소요금액 : 금2,684,000원(금이백육십팔만사천원)

라. 수리업체 : ㈜경동신에너지, 대표자 윤혜선(☎325-0724)

○ 법인사업자 : 216-88-00068

마. 수리기한 : 2016.7.15.(금)까지

바. 현장감독공무원 및 검사(수)자

○ 현장감독공무원 : 길음119안전센터장(부재시 팀장)

○ 검사(수)자 : 수리(교체) 당일 주간 팀장 · 서무

사. 검사방법 : 관능(입회) 및 작동검사

3. 길음119안전센터장은 난방용 및 급탕용 보일러 등 수리 감독에 철저 및 수리 완료 즉시 소방행정과(장비회계팀)로 통보하여 주시기 바랍니다. 끝.

	소방행정과장
담당자			장비회계팀장			소방행정과장
협조자
시행	소방행정과-7934	(	2016.7.11.	)	접수	길음119안전센터-3475	(	2016.7.11.	)
우	01334	서울특별시 성북구 종암로 27길 3(성북소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-926-2119	/전송	02-953-9113	/	soop9763@seoul.go.kr	/	비공개(7)