○ 최근 5년간 재난대비훈련 연도별 추진 현황

연도	훈 련 명	훈련내용	비고
2013	식용수공급사고 현장조치 행동매뉴얼 훈련	․염소가스 누출대비 방재훈련 ․정수장 정전대비 위기대응 훈련 ․국가중요시설 방호 훈련
2014	식용수공급사고 현장조치 행동매뉴얼 훈련	․염소가스 누출대비 방재훈련 ․정수장 정전대비 위기대응 훈련 ․국가중요시설 방호 훈련
2015	식용수공급사고 현장조치 행동매뉴얼 훈련	․염소가스 누출대비 방재훈련 ․정수장 정전대비 위기대응 훈련 ․국가중요시설 방호 훈련
2016	식용수공급사고 현장조치 행동매뉴얼 훈련	․염소가스 누출대비 방재훈련 ․정수장 정전대비 위기대응 훈련 ․국가중요시설 방호 훈련 ․식용수공급사고 대비 시나리오 훈련
2017	식용수공급사고 현장조치 행동매뉴얼 훈련	․염소가스 누출대비 방재훈련 ․정수장 정전대비 위기대응 훈련 ․국가중요시설 방호 훈련 ․식용수공급사고 대비 시나리오 훈련(10월 예정)

○ 최근 5년간 재난관리훈련 평가 결과 및 조치 현황

연도	훈련 평가 결과	조치 내용	비고
2013	중요시설에 대한 즉각적인 응급조치토록 매뉴얼 숙지	직원 교육
2014	위기대응 모의훈련 결과 유관기관과 사고 공유 미흡	다음 모의훈련 시 개선
2015	정전대비 훈련 결과 직류제어 전원 적정하게 공급되지 않음	고장수리 처리
2016	중요시설에 대한 즉각적인 응급조치토록 매뉴얼 숙지	직원 교육
2017	중요시설에 대한 즉각적인 응급조치토록 매뉴얼 숙지	직원 교육