용산미군기지 유류오염 정화 현황

【 녹사평역 주변 기름유출사고 현황 및 조치내역 】

□ 개요

○ 위치  : 용산구 이태원동 34-2 일대(녹사평역 주변)

○ ’01.1월 녹사평역(사우스포스트 인근) 집수정에서 기름유출이 발견되어 조사결과, 미군기지 유류유출로 확인되어 ’03.10월 기지내부는 미군이 정화조치하고 기지 주변은 서울시가 정화하기로 합의함

□ 유류오염 지하수 정화현황(’01년 ~’17년 6월)

○ 총 정화비 : 50.4억

○ 정화실적  : 오염지하수 양수 7,962톤, 부유기름 제거 143.7L, 오염분석

○ 추진경위

- ’01. 1월 : 녹사평역 집수정 기름 발생이 보고되어 원인조사

- ’03.10월 : 제17차 한미합동회의에서 “미군기지 내부는 미군, 기지주변은 서울시에서 복원” 합의

- ’03.12월 : 한미공동보도문을 통하여 미군측 “용산미군기지 휘발유 유출 인정 및 주한미군기지 내 정화조치 거의 완료하였음” 발표

- ’03.11월 이후 현재까지 : 녹사평역 주변 지하수 오염정화 수행

▶ 오염도가 점차 개선되고 있으나, 아직까지 정화기준을 초과한 유류성분이 검출되고 있음

≪녹사평역 주변 지하수 오염도 분석자료≫

(단위 : mg/L)

구 분	벤 젠		톨 루 엔		에틸벤젠		크실렌		석유계총탄화수소
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
정화기준	0.015		1.0		0.45		0.75		1.5
2004	29.354	1.88	17.4	2.25	1.57	0.32	8.39	1.42	65.2	3.7
2006	29.229	2.363	12.2	1.12	2.88	0.27	12.71	1.39	133.2	4.4
2008	28.122	2.106	10.2	0.8	1.95	0.22	8.36	1.17	81.7	3.5
2010	15.556	1.325	6.6	0.5	5.41	0.23	25.76	0.95	228.1	5.6
2012	19.671	1.537	8.4	0.4	1.21	0.06	8.77	0.38	74.4	1.7
2014	8.678	0.836	3.5	0.1	1.31	0.09	4.22	0.24	56.0	0.9
2016	8.811	0.532	2.0	0.08	1.27	0.07	3.9	0.2	27.7	0.5

【 캠프킴 주변 기름유출사고 현황 및 조치내역 】

□ 개요

○ 위치  : 용산구 한강로 1-1 일대(캠프킴 주변)

○ '06.7월 캠프킴 기지 주변 전력구 배수로에 유류가 유입되어 조사결과 미군이 사용하는 JP-8로 밝혀졌으나 미측은 불인정

□ 유류오염 지하수 정화현황(’08년 ~’17년 6월)

○ 총 정화비 : 16.8억

○ 정화실적  : 오염지하수 양수 3,073톤, 부유기름 제거 238L, 오염분석

○ 추진경위

- ’06. 7월 : 캠프킴 앞 전력구에서 유류발견

- ’06.10월 : 한미합동회의 개최 및 환경오염조사 실시(환경관리공단)결과 미군이 사용하는 JP-8로 밝혀졌으나 미측은 불인정

- ’06.11월~’07.2월 : 환경오염조사 실시(환경관리공단)

- ’08.4월 이후 현재까지 : 캠프킴 주변 지하수 오염 정화를  수행

▶ 오염도가 점차 개선되고 있으나, 아직까지 정화기준을 초과한 유류성분이 검출되고 있음

≪캠프킴 주변 지하수 오염도 분석자료≫

(단위 : mg/L)

구 분	벤 젠		톨 루 엔		에틸벤젠		크실렌		석유계총탄화수소
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
정화기준	0.015		1.0		0.45		0.75		1.5
2008	16.680	4.100	145.7	21.2	271.46	45.60	813.35	158.99	9,867.4	1,050.7
2010	0.007	0.001이하	0.1이하	0.1이하	0.69	0.04	0.22	0.01	2,382.0	200.7
2012	0.010	0.001이하	0.1이하	0.1이하	0.01	0.01이하	0.01이하	0.01이하	966.2	48.9
2014	0.008	0.001이하	불검출	불검출	0.023	0.01이하	0.037	0.01이하	6,651.3	119.3
2016	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.018	0.01이하	768.7	20.4

【 정화비용 환수내역 】

□ 사건개요

○ ’01년 녹사평역 집수정과 ’06년 캠프킴 주변 전력구에서 유류발견된 이후 ’17년 현재까지 오염도 조사 및 정화를 실시하고 있으며,

○ ’01년~’15년 까지 소요된 정화비용은 손해배상 청구소송을 통하여 국가로부터 전액 환수 조치하였음

○ ’16년 미군기지 주변 정화비는 2017년 7월 현재 소송의뢰중

- ’16년 소송 청구금액 : 539,855,200원 (녹사평역 338,084,740원/ 캠프킴  201,770,460원)

□ 환수내역

○ ’01~’15년 정화비용 및 소송비용: 7,786,524천원             (단위:원)

구분	계	정화비용	지연손해금	소송비용
’01~’15년 녹사평역	6,266,328,778	4,351,110,090	1,807,501,754	107,716,934
’08~’15년 캠프킴	1,520,195,592	1,289,400,070	191,990,486	38,805,036
계	7,786,524,370	5,640,510,160	1,999,492,240	146,521,970

따로붙임 : 1. 연도별 정화비용 환수내역 1부. 끝.

작 성 자	물순환정책과장 : 안대희 ☎2133-3750 토양지하수팀장 : 김상동 ☎3775 담당 : 김경희 ☎3776