■ 훈련대상

지점번호	건물명	동명	번지	호	대표자	연면적 (㎡)	지상층	지하층	연락처
1	국내선청사	공항동	272		공항공사	72,877.38	4	1	02-2660-4212
2	국제선청사	방화동	886		공항공사	96,030.77	3	1	02-2660-4212
3	대한항공KOC김포기지	공항동	1370	1	조양호	130,950.33	7	2	1588-2001
4	롯데몰	방화동	886		롯데자산	316,151.96	9	5
	국제선청사주차장	방화동	886		롯데,공단	40,506.86	1	3	02-2660-4212
5	항공기주유취급소	오곡동	713		국토부	2,849			02-2660-4212
	저장시설	구분	수량	규모 및 용량			기타
	➣ 주 저장탱크	주저장탱크	3기	11,400k㎘/기, 총 3,420만 리터			상시 12,000~18,000㎘ 보유
	➣ 보조탱크	드레인	3기	71,000ℓ			항공유재처리용
		썸프	1기	57,000ℓ
		항공휘발유	1기	57,000ℓ
		경유	2기	47,500ℓ, 2,800ℓ