수질검사 시험성적서

(Water Quality)

1. 시  설  명 : 나들이 먹는물공동시설(약수터)

2. 검 사 시 기 : 2015. 3. 2

3. 검 사 결 과

○ 검 사 결 과(test result) : 적합(be unfit for drinking)

○ 시 험 항 목

판정내역	암모니아성질소	질산성질소	일반세균	KMnO4	총대장균군	대장균
검사기준	0.5PPM	10PPM	100CFU/1ml이하	10PPM	100ml/불검출	100ml/불검출
적 합	0.04	6.4	0	5	불검출	불검출

○ 검 사 기 관 : 중랑구 보건소

4. 다음검사 예정시기 : 2015년 2분기(2015년 5월 검사 예정)

5. 관 리 자

○ 소     속 : 중부공원녹지사업소 (공원운영과)

○ 성     명 : 김동진(☎3783-5923)

2015. 3. 9.

중부공원녹지사업소