☐ 낙성대 전기실 특고압 판넬 배치순서 및 번호(1~9)          ※ 주선로: 신림S/S, 서연D/L  예비선로: 사당S/S, 까치D/L

1		2		3		4		5		6		7		8		9
변압기 22.9/6.6KV		변압기용 VCB		MAIN VCB		22.9KV 상시라인 LBS		TIE VCB		22.9KV 예비라인 LBS		MAIN VCB		변압기용 VCB		변압기 22.9/6.6KV
HV-NTR1		HV-NA3		HV-NA2		HV-NA1		HV-TIE		HV-NB1		HV-NB2		HV-NB3		HV-NTR2

☐ 고압 판넬 배치순서 및 번호(10~22)

10		11		12		13		14		15		17		18		19		20		21		22
콘덴셔반		6.6KV 상시라인 VCB		1호가압펌프기동반		2호가압펌프기동반		변압기용 VCB		TIE VCB		3호가압펌프기동반		4호가압펌프기동반		6.6KV 예비라인 VCB		콘덴셔반		변압기 6.6KV/380V		변압기 6.6KV/380V
										MV-TIE
										16
										변압기용 VCB
MV-SC1		MV-M1		MV-N1		MV-N2		MV- N3		MV-N4		MV-N5		MV-N6		MV-M2		MV-SC2		MV-NTR1		MV-NTR2

☐ 저압 판넬 배치순서 및 번호(23~26)

23

직류전원공급반

DC-N

24		26
상시 ACB		저압 MCCB반
LV-M상시
25
예비 ACB
LV-M예비		LV-1