수  리  사  진  철

○ 건    명 : 본관 난방설비 수리

○ 계약업체 : 동우냉열설비 (대표 이수식)

공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	보온재 제거 작업 중 상태
공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	보온재 제거 완료 후 상태

공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	주철 및 청동 글로우브 밸브 반입 상태
공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	청동 글로우브 밸브 교체 작업 중 상태

공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2015.12.09
작업내용	청동 글로우브 밸브 32A 철거 후 상태
공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	201612.09
작업내용	청동 글로우브 밸브 교체 작업 중 상태

공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	청동 글로우브 50A 철거 작업 중 상태
공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	주철 글로우브 밸브 철거 작업 전 상태

공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	주철 글로우브 밸브 철거 작업 후 상태
공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	철거된 글로우브 주철 밸브 상태

공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	주철 글로우브 밸브 교체 완료 후 상태
공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.09
작업내용	청동 글로우브 40A밸브 교체 작업 중 상태

공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.12
작업내용	밸브 교체 완료 후 보온 기초 작업 중 상태
공 사 명	본관 기계실 증기 햇더 밸브 교체 작업	촬 영 년월일	2016.12.12
작업내용	본온 작업 완료 후 상태