가스공 발생가스농도(2015년 2/4분기)

지점 항목	하늘공원 가스공	노을공원 가스공	노을공원 사면부 가스공
메탄(CH4) (%)	46.6	43.1	36.8
이산화탄소(CO2) (%)	33.4	17.7	21.8
산소(O2) (%)	0.1	-	0.1
황화수소(H2S) (ppm)	17	19	154
암모니아(NH3) (ppm)	-	42	66
외기온도(℃)	36.9	29.2	34.8
가스공온도(℃)	26.6	26.5	38.5

* 가스공시료채취일 : 2015. 6. 29

주변지역 대기오염도(2015년 2/4분기)

(단위 : ppm)

지점 항목	하늘공원 상부	노을공원 상부	난지천 축구장 (매립지중간)	휴암어린이공원	성산동 시영아파트 (19동앞)	월드컵공원(테니스장)
이산화질소(NO2)	0.030	0.035	0.040	0.033	0.026	0.034
오존(O3)	0.009	0.010	0.031	0.018	0.013	0.017
아황산가스(SO2)	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.006
일산화탄소(CO)	0.48	0.35	0.56	0.38	0.36	0.37
총탄화수소(THC)1)	3.05	3.71	3.17	2.85	2.78	2.74
메탄(CH4)1)	2.60	3.22	2.23	2.32	2.30	2.28
비메탄계탄화수소1)	0.45	0.49	0.94	0.53	0.48	0.46

1) 총탄화수소, 메탄, 비메탄계탄화수소의 단위는 ppmC 임.

* 대기시료채취일 : 2015. 6. 29