2. 서울 난지물재생센터

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	난지물재생센터
시설위치	경기도 고양시 현천동 673-2
시설구분	공공시설		○	민간시설
시설설치자	서울특별시		작성자	박부신	전화번호	300-8530
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
	3,143톤/일	톤/일	409톤/일	2,734톤/일	톤/일	톤/일
소화조 용량	74,557㎥	소화조 내 체류일수	25일	가동개시 년․월․일		1987년
				연간 가동일수(* 설계기준)		365일
운영인원	113명			운영자 평균 근무년수		5.8년

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	39,580
	국 비	소계				환경부				타부처
	지 방 비	소계				시․도비		39,580		시․군비
	민간자본
	기 타
사업비 소요내역	계	39,580		부지 매입비			시설비		10,656		기타		28,924

※ 하수처리장 전체 예산

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
86.9.16	난지하수처리장 발족	97.3.1	제2처리장 1,2차시설 준공(50만톤)
87.6.30	제1처리장 1차시설 준공(50만톤)	05.11.10	난지물재생센터로 기관명 변경
94.12.20	제1처리장 2차시설 준공	09.7~	고도처리사업 추진

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	분뇨․정화조	기타
2009	1,061,742		66,195	995,547
2010	1,107,060		73,377	1,033,683
2011	1,047,361		110,514	936,847
2012	1,017,279		129,300	887,979
2013	1,147,380		149,363	998,017

※ 하수슬러지(농축슬러지) : 정화조 슬러지량 포함

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량 6104652
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스의 용도
		발전에 사용한 가스량	외부에 판매한 가스량	자체 이용한 가스량	기타 단순 처리량
2009	10,946,288	2,091	2,987,341	5,902,503	2,054,353	소화조 가온 및 소각장 연료
2010	11,194,202		4,402,657	4,529,063	2,262,482
2011	13,320,101		4,878,840	5,130,167	3,311,094
2012	13,103,151		4,635,212	5,567,442	2,900,497
2013	16,534,554		10,923,207	1,070,113	4,541,234

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW/h)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2009	2,160
2010	2,160	14(2010.11월가동)	-	-	14
2011	2,160	109	-	-	109
2012	100	109	-	-	109
2013	100	110	-	-	110

※ 2013년 태양광 발전량임, 기존발전시설 철거

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2009		2,987,341	466,025	(주)이에텍
2010		4,402,657	673,606	“
2011		4,878,840	926,979	“
2012		4,635,212	884,981	“
2013		6,104,652	1,610,109

※ 무상 포함할 경우 연간 가스판매량 : 10,923,207(S㎥)

□ 부산물 발생 및 처리현황(2013년)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			106,337		3,403
처 리 량 계			106,337		3,403
처리방법별 처리량	재활용	소 계	205		975
		퇴비화
		사료화
		액비화
		기타	205		975
	해양배출
	육상처리	소 계	106,132		2,428
		고 화	57,719
		건 조
		소 각	48,413		2,428
		매 립
		기 타

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	위탁관리비	기타
2009	24,160,445	6,216,954	3,041,000	7,992,182	931,149	3,443,000	2,536,160
2010	29,122,975	7,144,950	3,984,418	8,877,432	1,745,375	3,448,032	3,922,768
2011	29,984,870	7,569,849	4,788,654	5,672,940	1,615,672	4,805,206	5,532,549
2012	34,235,561	8174150	5,181,676	10,440,416	2,638,688	4,626,288	3,174,343
2013	39,580,580	7,649,708	7,125,919	10,656,730	2,113,539	4,345,297	7,689,387

※ 하수처리장 전체 운영비(바이오가스화시설 운영비 외에 퇴비화, 사료화, 하수처리장 운영비 등이 포함된 경우 여기에 기록해 주세요.)

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항
대책 및 추진현황

□ 현장사진 및 공정도 등 : 아래에 붙여 주세요

가. 현장사진

나. 공정도