사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(남단-A램프)

사진설명 : 받침 용접부 등 강재 녹 발생	사진설명 : 받침부 및 플랜지 하부 부식
위 치 : P27 G1열 지점부	위 치 : P27 G1열 지점부
사진설명 : 받침 Sole Plate 하부 부식	사진설명 : 신축이음하부 누수 흔적(지속관찰)
위 치 : P27 G2열 지점부	위 치 : P27 G2열 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(남단-A램프)

	끝 -
사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : P26→P27 D8~D9구간
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :