□ 남부누수복구자재창고및 자재점검결과보고

-.자재점검일시: 2016.07.15 금요일(11:00 -11:30)

-. 점검장소:남부누수복구자재창고(동작구 본동 5-2호)

-. 점검자 현황

- 남부 누수복구 담당자 : 서규석

- 누수복구감독대행(이준엔지니어링)

- 이준동 , 한재식, 김광수

- 누수복구업체 소장 : 이영식

-. 점검내용및 점검결과

- 창고입구 전경사진

- 80mm 이상 부속류 등 보관상태 : 양호

- 50mm 이하 보호통 보관상태 : 양호

- 50mm 이하 슬립부속 보관상태 : 양호

※창고내외 및 각종 부속류 등 세척.청소조치완료.

※100mm곡관 불량자재 적출 및 폐기조치.

(사진 1) 남부 자재점검 사진(2016년 07월15일, 남부누수복구창고)

사진설명	창고입구 전경사진	사진설명	80mm이상 부속류 보관상태
사진설명	80mm이상 부속류 보관상태	사진설명	80mm이상 부속류 보관상태
사진설명	50mm이하 부속류 보관상태	사진설명	보호통 보관상태
·

(사진 2) 남부 자재점검 사진(2016년 7월15일, 남부누수복구창고)

사진설명	안전시설(교통안내시설)표지판	사진설명
사진설명	100mm곡관 불량자재 적출	사진설명	100mm곡관 불량자재 폐기
사진설명		사진설명
·