수질검사 시험성적서

(Water Quality)

1. 시  설  명 : 수복천 먹는물공동시설(약수터)

2. 검 사 시 기 : 2015. 3. 2

3. 검 사 결 과

○ 검 사 결 과(test result) : 부적합 (be unfit for drinking)

○ 시 험 항 목

질산성질소	암모니아성질소	증발잔류물	KMnO4 소비량	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
적합	적합	적합	적합	불검출	검출	불검출

○ 검 사 기 관 : 용산구 보건소

4. 다음검사 예정시기 : 2015년 1분기(3월중 검사 예정)

5. 관 리 자

○ 소     속 : 중부공원녹지사업소(공원운영과)

○ 성     명 : 김동진(☎3783-5923)

2015. 3. 9.

중부공원녹지사업소

수질검사 시험성적서

(Water Quality)

1. 시  설  명 : 남산 먹는물공동시설(약수터)

2. 검 사 시 기 : 2015. 3. 2

3. 검 사 결 과

○ 검 사 결 과(test result) : 부적합(be unfit for drinking)

○ 시 험 항 목

질산성질소	암모니아성질소	증발잔류물	KMnO4 소비량	일반세균	총대장균군	분원성대장균군
적합	적합	적합	적합	불검출	검출	불검출

○ 검 사 기 관 : 용산구 보건소

4. 다음검사 예정시기 : 2015년 1분기(3월중 검사 예정)

5. 관 리 자

○ 소     속 : 중부공원녹지사업소(공원운영과)

○ 성     명 : 김동진(☎3783-5923)

2015. 3. 9.

중부공원녹지사업소