남산 산불진압 매뉴얼

중부소방서

(회현119안전센터)

일 반 현 황

위    치 : 서울특별시 중구와 용산구의 경계점

관리부서 : 중부공원녹지사업소

면    적 : 총 2,935,762㎡(임야:2,454,140㎡)

주진입로 : 1 개소

회현지구 : 숭례문 ▶ 힐튼호텔 ▶ 시립남산도서관

건    물 : N서울타워, 국립극장, 남산도서관 등 29개소

주요 사찰ㆍ문화재 : 와룡묘, 봉수대, 서울성곽, 수표교

매 표 소 :  3 개소

소화용수설비 : 공설2652호 (남산놀이터에서 50M 지점)

공설2571호 (CJ에서 7M 지점)

남산공원 관할구역도

남산 산불진압 작전도

시단봉

일반현황 (주요지형)	위치	회현동, 필동, 장충동
	높이	270.1m
	넓이	총 2,935,762㎡(임야:2,454,140㎡)
	특징	○공원내 건축 시설물이 많아 건물로 연소 확대 우려 ○공원내 불특정 다수인 등 유동인구가 많아 인명 피해 확대 우려

문화재현황 (2개소)	남산골 한옥마을	필동2가 84-1 전통가옥:7,934㎡	○목조 건물로 화재시 인명 및 재산피 해 확대 우려.
	와룡묘	예장동 산5-6	○제갈공명을 모시는 사묘로서 민속자료 제5호로 지정됨.

진압작전계획	□ 선착대 - 충무로대(2.3km)는 화점 최인근 순환도로에 부서 후 65㎜ 10본 전개 □ 2착대 - 회현대(2.5km)는 화점 최인근 순환도로에 부서 후 65㎜ 10본 전개(탱크차 물보수) □ 3착대 - 현장대응단(3.7km)은 화점 최인근 순환도로에 부서 후에 부서 후 등짐펌프 및 불털이개, 삽 활용 진화 □ 유관기관 및 의소대원은 수관 및 삽 등 장비운반 최우선 투입 - 자치구 : 중구청은 가용자원 현장지휘소로 집결 후 현장투입 및 소방대 지원 - 경 찰 : 중부경찰서는 남산 순환로 입구 통제 및 진화자원 지원 - 사업소 : 중부공원녹지사업소 진화자원 출동 및 합동진화