수도계량기 납품검사 결과보고서

1. 납품업체 : (주)자인테크롤로지

2. 납품검사 결과                                             검사일 : 2015.10.21

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
80mm	1	1	-	-	1	0	1	0	1	0	0

3. 불합격품(대체품) 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
80mm	0	0	-	-	-	-	-	-	-

4. 납품기물 내역

- 납 품  기물번호 :  80mm-g15-508119.

- 불합격 기물번호 : 없음.

2015. 10. 21

검사자 :  주 무 관   김 정 선

정 범 영                                                                           최 희 령

입회자 : ㈜자인테크롤로지

수도자재관리센터