내부 시험·검사 능력관리 보고서

작성일 : 2018년  6월 28일                         작성자 : 최윤화

시험항목	푸모니신 B1
목적	식품별오염물질 오염도조사(곰팡이독소) 내부시험·검사 능력관리
적합여부 평가기준	indicative value 667 ug/kg, uncertainty ± 78 ug/kg
관련 수행도 인자값	수행도인자	적용여부	수행결과
	특이성(Specificity)	Peak RT 값 확인	동일
		분리도	RT>1.5
	직선성(Linearity)	표준용액 5개 농도별 직선성 확인 : 2.5~40 ng/ml의 범위에서 상관계수(R2)확인	0.9999
	정밀성(Precision)	반복성(Repeatability):동일농도 6회 반복 및 3회 실험	RSD(%) : 3.56 ~ 4.17
	정확성(Accuracy)	첨가시료 4회 반복시험 및 첨가농도 대비 회수율 측정	회수율(%) : 81.3
	검출한계(LOD) 및 정량한계(LOQ)	농도별 평균농도 대비 표준편차 검량선 작성 및 시그널/노이즈에 근거하는 방법 비교하여 설정	LOD : 0.53 ug/kg LOQ : 1.60 ug/kg
	측정범위(Range)	정량한계 이상이며 직선성, 정밀성, 정확성이 유지되는 구간 설정	2.5~60 ng/ml
검토결과	결과값 597.8 ug/kg은 평가기준(589~745 ug/kg) 이내로 적합함

내부 시험·검사 능력관리 보고서

작성일 : 2018년  6월 28일                         작성자 : 최윤화

시험항목	푸모니신 B2
목적	식품별오염물질 오염도조사(곰팡이독소) 내부시험·검사 능력관리
적합여부 평가기준	indicative value 156 ug/kg, uncertainty ± 21 ug/kg
관련 수행도 인자값	수행도인자	적용여부	수행결과
	특이성(Specificity)	Peak RT 값 확인	동일
		분리도	RT>1.5
	직선성(Linearity)	표준용액 5개 농도별 직선성 확인 : 2.5~40 ng/ml의 범위에서 상관계수(R2)확인	0.9999
	정밀성(Precision)	반복성(Repeatability):동일농도 6회 반복 및 3회 실험	RSD(%) : 1.26 ~ 4.93
	정확성(Accuracy)	첨가시료 4회 반복시험 및 첨가농도 대비 회수율 측정	회수율(%) : 67.8
	검출한계(LOD) 및 정량한계(LOQ)	농도별 평균농도 대비 표준편차 검량선 작성 및 시그널/노이즈에 근거하는 방법 비교하여 설정	LOD : 0.90 ug/kg LOQ : 2.74 ug/kg
	측정범위(Range)	정량한계 이상이며 직선성, 정밀성, 정확성이 유지되는 구간 설정	3.75~60 ng/ml
검토결과	결과값 177.0 ug/kg은 평가기준(135~177 ug/kg) 이내로 적합함