첨부 2		내진보강 추진실적 점검 결과보고서(서식)

[작성자 신종춘 (노원소방서 소방위), 973-7119]

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019.  4. 3.(수).

○ 점검대상 : 노원소방서 2건

○ 점 검 자 : 소방행정과 소방경 권승후 등 2명

□ 점검결과

○ 분야별 점검결과

- (내진보강공사) 총 2건 중 2건 적정 내진보강 완료됨

- (현장확인)

※ 노원소방서 등 3개소 육안 검사 등 현장확인 한 바 적정함

○ 집계표

구분		제출건수	검토결과		비고
			최종실적	제외실적
합 계		2	2
노원 소방서	보강공사	2	2
	성능평가

□ 점검자 의견

○ 점검자 의견

-  내진성능 SAM기둥 단면증설 보강 공사에 의거 적정 시공됨

(특허 10********호 내진보강용 철골 구조물 접합구조 및 접합공법)

○ 지자체 담당자 건의사항 및 의견 등

- 해당없음

□ 관련사진

노원소방서 본서 철골조 보강	노원소방서 본서 골조기둥 보강
상계119안전센터 주 기둥 보강 1	상계119안전센터 주 기둥 보강 2

첨부 3		시설별 추진실적 자체점검 체크리스트(서식)

시설명 : 노원소방서	관리기관명 : 소방재난본부	[작성자 : 소방위 신종춘, 973-7119]

점 검 사 항		점검결과	비 고 (근거자료)
□ 내진보강공법 선정 실태
- 내진보강공법 선정을 위한 합리적 절차 마련 여부		적정함	소방행정과-1846(‘18.2.13) “공법선정심의 결과 보고”
- 공법 검증 여부
□ 내진보강 대상 관리현황
① 공공시설물 내진보강대상 전수조사 결과 시스템 입력현황 점검		입력(시설정보)	추진실적 등록 안됨
□ 내진보강사업 추진 실태
② 내진성능평가・보강설계 보고서확인 및 결과 적합성 여부		적합	-소방행정과-3084(‘18.3.19 )“내진설계용역완수조서”
③ 내진보강설계 대비 현장시공 적합성 (현장 확인)		적정함	-소방행정과-7771(‘18. 7.23)“준공검사조서” -소방행정과-7888(‘18. 7.25)“감리용역완수조서”
★ 내진보강 추진실태 실적 인정여부		조건부인정	인정 : ①,②,③ 만족시 조건부 : ①,②,③ 중 미이행시 불인정 : ①,②,③ 개선여지 없는 경우
기 타 점 검 사 항	점 검 내 용
- 주요 의견 및 조치계획	해당사항 없음
- 제도개선 필요사항 (지자체, 발주기관, 시공사 등)	해당사항 없음