냉동기 고장 발생(보고)

■ 제   목 : 청사 중앙냉방용 냉동기 고장발생

■ 내   용 : 냉동기 누후로 인한 고장

■ 점검일시 : 2017. 9. 12.(화)

■ 점검인원 : 관리실장 외 제조업체 직원 3명

■ 점검내용 : 냉동기응축기 하부 동결에 따라 급히 협력업체 김진문 과장(오택캐리어주식회사)외 2명과 함께 점검결과 볼링 이상으로 파악되어 안전을 위해 응급조치 하였으며 차후 수리를 요청합니다.

■ 고장부위 사진

청 사 관 리 실 장  김 덕 문