년도별 전기사용량 및 공급량 현황

구 분		전기사용량(kWh)	공급량(㎥)	단위전력량(kWh/㎥)
2010년	중 부	16,034,424	53,295,536	0.301
	동 부	2,598,414	11,777,530	0.221
	북 부	5,730,093	21,215,702	0.270
	서 부	13,512,537	54,497,288	0.248
	강 서	1,850,389	8,841,807	0.209
	남 부	33,468,348	167,278,804	0.200
	강 남	23,047,036	114,040,246	0.202
	강 동	1,296,036	11,242,162	0.115
2011년	중 부	15,902,953	53,664,883	0.296
	동 부	2,493,946	11,172,085	0.223
	북 부	5,745,161	22,110,486	0.260
	서 부	13,262,705	54,948,295	0.241
	강 서	1,871,115	8,983,857	0.208
	남 부	31,589,209	155,251,015	0.203
	강 남	23,113,410	113,317,959	0.204
	강 동	1,189,798	10,976,276	0.108
2012년	중 부	15,178,154	56,262,917	0.270
	동 부	1,930,672	10,321,584	0.187
	북 부	5,344,254	21,735,997	0.246
	서 부	12,791,520	54,559,883	0.234
	강 서	1,954,777	9,141,329	0.214
	남 부	32,580,398	158,267,817	0.206
	강 남	22,828,365	112,183,632	0.203
	강 동	1,197,447	10,892,057	0.110
2013년	중 부	14,883,565	57,462,004	0.259
	동 부	1,846,677	9,485,234	0.195
	북 부	4,742,468	19,926,336	0.238
	서 부	12,357,669	52,648,727	0.235
	강 서	1,886,517	8,958,860	0.211
	남 부	31,690,043	152,375,745	0.207
	강 남	21,920,233	109,135,172	0.201
	강 동	1,220,718	11,746,689	0.104
2014년	중 부	14,033,031	63,151,613	0.222
	동 부	1,809,611	9,039,511	0.200
	북 부	4,898,961	20,541,271	0.238
	서 부	11,962,477	50,869,517	0.235
	강 서	1,773,652	8,604,233	0.206
	남 부	31,792,720	156,061,933	0.204
	강 남	22,072,065	106,691,336	0.207
	강 동	1,157,252	11,230,600	0.103