년도별 가압장 모터펌프 개량 현황

개량년도	가압장명		변경전	변경후	비 고
2012년	계		2,345Hp	962Hp
	중부	월곡	550Hp × 2대	150Hp × 2대
	서부	홍제2증	10Hp × 2대	3Hp × 2대
	동부	용마	150Hp × 2대	100Hp × 2대
	북부	번동	30Hp × 2대	20Hp × 2대
		수유증	50Hp × 2대	30Hp × 2대
		우이	300Hp × 2대	100Hp × 2대	공급계통 분리
			100Hp × 1대	75Hp × 2대
	동부	장지증	7.5Hp × 2대	3Hp × 2대
2013년	계		1,260Hp	1,039Hp
	중부	경내	75Hp × 2대	50Hp × 2대
		평창2	40Hp × 2대	20Hp × 2대
		남산	50Hp × 2대	25Hp × 2대
		명륜증	20Hp × 2대	10Hp × 2대
	서부	녹신	75Hp × 2대	50Hp × 2대
		응암2증	7.5Hp × 2대	7.5Hp × 2대
		쌍문2	40Hp × 2대	40Hp × 2대
	북부	우이1증	15Hp × 2대	10Hp × 2대
		419증	20Hp × 2대	15Hp × 2대
		월계1증	10Hp × 2대	15Hp × 2대	용량부족
		우이2	10Hp × 2대	7.5Hp × 2대
		무수골증	10Hp × 2대	10Hp × 2대
	강남	반포	35Hp × 2대	35Hp × 2대
		방일	30Hp × 2대	25Hp × 2대
		방죽	5Hp × 2대	2Hp × 2대
		내곡	100Hp × 2대	100Hp × 2대
	강동	오금	75Hp × 1대	75Hp × 1대

개량년도	가압장명		변경전	변경후	비 고
2014년	계		2,280Hp	1,702Hp
	중부	삼청	60Hp × 2대	75Hp × 2대	용량부족
		평창	50Hp × 2대	20Hp × 2대
		보광	75Hp × 2대	50Hp × 2대
		월곡증	5Hp × 2대	1Hp × 2대
	서부	백련	400Hp × 2대	380Hp × 2대
	강서	우장산	400Hp × 2대	250Hp × 2대
	강동	거마	150Hp × 2대	100Hp × 2대
2015년	계		1,575Hp	1,282Hp
	중부	종암	250, 200, 150Hp	100Hp × 3대
		배밭A	5Hp × 2대	3Hp × 2대
		배밭B	5Hp × 2대	3Hp × 2대
		배밭C	40Hp × 2대	10Hp × 2대
		배밭D	15Hp × 2대	7.5Hp × 2대
	북부	쌍문4증	40Hp × 2대	30Hp × 2대
		도봉증	20Hp × 2대	25Hp × 2대	용량부족
	남부	신림3증	40Hp × 2대	50Hp × 2대	용량부족
	강남	방배	215,430Hp	215,360Hp