노량진역(1↔9호선) 승강기 현황

○ 엘리베이터

- 설치위치 : 서울특별시 동작구 노량진로 151(노량진동)

- 건 물 명 : 노량진역 환승통로

- 유지(점검)관리업체 : 한림승강기(☏ 02-2633-5258, 이팔용부사장 : *************)

호 기	승 강 기 고유번호	검사유효 기간만료일	점 검 (월1회)	적재 하중	제 조 업 체	비고 (운행구간)
1호기 (1-1)	0109-676 1번승강장 동인천 직통선	매년 10.20	15일경	1,600kg 24인승	한림승강기(주) 장애인용 (로프식VVVF)	B1-1층
2호기 (1-2)	0109-677 2번승강장 용산 직통선	매년 10.20	15일경	1,000kg 15인승	한림승강기(주) 장애인용 (로프식VVVF)	B1-1층
3호기 (1-3)	0109-678 4번승강장 인천,수원 방향	매년 10.20	15일경	1,000kg 15인승	한림승강기(주) 장애인용 (로프식VVVF)	B1-1층
4호기 (1-4)	0109-679 5번승강장 청량리,의정부 방향	매년 10.20	15일경	1,000kg 15인승	한림승강기(주) 장애인용 (로프식VVVF)	B1-1층

※ 1호기 : 검사주기조정신청(2018.9.20.) : 매년11.08 → 매년10.20 변경 (검사주기 통일)

○ 에스컬레이터

- 설치위치 : 서울특별시 동작구 노량진로 130(지하 130 9호선 노량진역 안전관리실)

- 건 물 명 : 노량진역 환승통로(에스컬레이터)

- 유지관리업체 : 삼정엘리베이터 (☏ 1577-6464, 정일근부장 : *************)

호 기 설치장소	승 강 기 고유번호	검사유효 기간만료일	점검(월1회) 유지관리업체	제 조 업 체	비 고 (형식)
18호기 5번승강장DN 청량리,의정부 방향	1811-902	매년 10.19	월말경	삼정엘리베이터(주) 에스컬레이터(스텝식)	1200형
17호기 5번승강장UP 청량리,의정부 방향	1811-903	매년 10.19	월말경	삼정엘리베이터(주) 에스컬레이터(스텝식)	1200형
20호기 4번승강장DN 인천,수원 방향	1811-904	매년 10.19	월말경	삼정엘리베이터(주) 에스컬레이터(스텝식)	1000형
19호기 4번승강장UP 인천,수원 방향	1811-905	매년 10.19	월말경	삼정엘리베이터(주) 에스컬레이터(스텝식)	1000형

※ “국가승강기정보센타” 승강기정보열람 에서 검사, 점검등 확인

검사기관 : 한국승강기안전공단 서초지사(02-3477-4020,  팩스 : 02-3463-8050)

○ 정기검사신청 : 매년 9월중순경 “승강기민원24시”에서 승강기검사신청

승강기민원24(로그인) → 민원신청 → 검사신청(E/L, E/S각각신청) → (승강기고유번호중

아무거나 입력)하여 신청서 작성(납부계좌, 검사일자등 선택)후 검사안내 출력 → 이호조

에서 검사비 지출