노량진역 환승통로 시설보수 요청사항

노량진역장(1호선) 2019.5.14.(화)☎02-814-7788

보수요청 일자	위 치	고장(장애)내역 (요청사항)	관련사진	조치사항
2018.7.24.	4번승강장 E/S 상부	대리석 탈락 (보수)
2018.7.24.	환승통로 (지하)	수도전 동파로 사용불가(보수요청)
2018.7.24.	1번, 2번 승강장 E/V	2홈 e/v기계실문 잠금장치 설치불량으로 사용불가(재시공)
2018.7.24.	5번승강장 E/V	상부 유리파손 (교체필요, 완전파손시 사상사고 위험)		교통약자 이용위험
2018.11.08.	2번승강장 엘리베이터 캐노피	e/v 캐노피 빗물 차단 안되어 우천시 이용객 불편 및 미끄럼사고 위험
2018.11.08.	환승통로 비트	엘리베이터 1호기 비트 방수처리 요함. (빗물이 고여 누전 및 엘리베이터 일시운영중지)		서울시 현장확인 후 미조치
2018.11.08.	환승통로	1번, 2번, 4번, 5번 승강장 계단 및 에스컬레이터 상부 주변 펜스 고정요함(매우 흔들림)		안전에 심각한 저해요인, 빠른 보수 필요함.
2018.11.08.	환승통로 엘리베이터 1호기, 2호기, 4호기, 5호기	비상통화 장치 역무실과 통화 안될 시 119로 자동으로 연결 안 됨

보수요청	위 치	고장(장애)내역 (요청사항)	관련사진	비고
2018.11.20.	4번 승강장 환승계단	계단 손잡이 하부 파손
2019.01.25.	2번 승강장 환승계단	계단측면 유리파손 (고객추락 등 안전사고 위험)		임시조치 중
2019.05.13.	4번 승강장 환승계단	계단측면 유리파손 (고객 추락위험)		임시조치 중
2018.05.01.	5번 승강장 엘리베이터	내부 카레라 고장