노량진역 환승통로 시설보수 요청사항

노량진역장(1호선) 2018.6.19.(화)☎02-814-7788

일련번호	위 치	고장(장애)내역 (요청사항)	관련사진	비고
1	1번승강장 계단	손잡이 탈락으로 고객 사상사고 위험 (볼트교체 및 용접)
2	1번승강장 계단	손잡이 탈락으로 고객 사상사고 위험 ( 2 개소 ) (용접)
3	2번 승강장 계단	손잡이 탈락으로 고객 사상사고 위험 ( 1 개소 ) (용접)
4	4번 승강장 계단	손잡이 탈락으로 고객 사상사고 위험 ( 2 개소 ) (용접)
5	계단 전체	손잡이 용접불량으로 탈락 계속 발생	(환승통로)	(정상용접)
6	4번승강장 E/S 상부	대리석 탈락 (보수)

일련번호	위 치	고장(장애)내역 (요청사항)	관련사진	비고
7	4. 5번 승강장 계단	조명불량 (조명부족하여 어두우며, 특히 계단 옆 승강장은 매우 어두워 넘어짐 사고 우려 있음) (추가설치)
8	5번 승강장 계단	조명 소등되었음 (보수)
9	환승통로(지하)	수도전 동파로 사용불가 (보수요청)
10	2번 승강장 E/V	2홈 e/v기계실문 잠금장치 설치불량으로 사용불가 (재시공)
11	5번승강장 E/V	상부 유리파손 (교체)

일련번호	위 치	고장(장애)내역 (요청사항)	관련사진	비고
12	4.5번 승강장 E/S 하단부	안전봉이 모퉁이 옆에 있어 탑승객의 무릎 등이 부딪히는 사고 발생 (완충흡수 장치 보완)
13	4번 승강장 E/V 출입문	상부 출입문 불량 닫힌후 1cm정도 틈으로 안전사고 위험 있음 (닫힌후 출입문이 완전히 붙도록 조치)
14	1번 승강장 계단 하부	대리석 파손 및 탈락 (교체시공)