노량진역 환승통로 휀스시설 검토

□ 1호선 노량진역 승강장 환승통로 및 승강설비 설치도

□ 현장 확인 결과 도시철도설비부 의견

○ E/S는 공장 제작기간이 6개월 이상 소요되므로 난간공사를 먼저 시행하면 휀스 철거 가능

○ 환승통로 계단 6개소 중 4개소는 에스컬레이터(E/S) 설치 공사와 관련이 없으므로 계단 난간공사를 마감하고 현재 설치된 휀스는 철거

○ 4번, 5번 승강장 E/S 설치 구간도 난간공사를 먼저 시행하고 E/S를 나중에 설치 가능

○ E/S와 E/V 설치기간 동안 안내요원은 설비공사 안전관리비 사용

노량진역 승강장 휀스시설 사진