고장 소화전 현황

연번	식별	관리번호	위 치	보수결과	비고
1	지하식	1021	노원구 중계로 8길 7 중계동43-36	보수완료 확인
2	지하식	2591	노원구 상계로33길 60 앞	보수완료 확인
3	지하식	2413	노원구 상계로33길 47 앞	보수완료 확인
4	지상식	3407	노원구 동일로1107 한신면옥앞(구. 공릉동 323-1)	보수완료 확인
5	지하식	3004	노원구 공릉동 333-15	보수완료 확인
6	지상식	5226	노원구 동일로 1404(상계동 727-2)	보수완료 확인
7	지상식	1285	노원구 공릉로 59나길 70 하계동 190-1(을지병원)	미보수
8	지하식	1281	노원구 노원로 15길 51-10 하계동285(한신코아연립)	미보수
9	지하식	1280	노원구 노원로 15길 51-10 하계동 285(한신코아연립)	미보수
10	지상식	1501	노원구 한글비석로 57 하계동284 세이브존앞	미보수
11	지상식	1062	노원구 동일로203가길29 중계동506(브라운스톤 명인만두)	미보수
12	지상식	2634	노원구 중계로 230 중계5단지 503동	미보수
13	지상식	2806	노원구 덕릉로 580 을지중학교 정문	미보수
14	지상식	2004	노원구 노원로26길 111 상계119안전센터옆	미보수
15	지상식	2726	덕릉로 76길 원광초등학교 앞	미보수
16	지상식	2117	노원구 한글비석로 459	미보수
17	지상식	2734	노원구 한글비석로 444 교림노원프라자 앞	미보수
18	지상식	3172	노원구 동일로1029 농협앞(구.공릉동 576-25)	미보수
19	지하식	3132	노원구 공릉동 502-24	미보수
20	지하식	4063	광운로15길 5(월계동 5)방범초소 앞	미보수
21	지상식	4331	광운로 43 (월계동 393-14)로얄포토빌딩앞	미보수
22	지상식	4257	월계로45길92(월계동805-5) 신창중학교 앞	미보수
23	지상식	4329	월계로45길92(월계동805-6) 신창중학교 앞	미보수
24	지상식	4122	월계로 323(월계동 599)월계센터앞	미보수
25	지하식	3413	노원구 공릉동 236-8	미보수
26	지하식	1521	노원구 공릉로 59나길 64 노원을지병원 (연구동뒤 차로)	미보수
27	지상식	3035	노원구 동일로198길 9 (태릉침례교회)	미보수