노유자시설 안전 멘토링 운영결과 보고(4/4분기)

○ 운영대상: 샤론실버(서울시 마포구 월드컵로 10길 39)

○ 운영일시: 2014. 12. 15.  13:00 ~ 17:00

○ 지도내용

- 소방시설, 화기취급 등 관계자의 안전관리 능력 향상 집중지도

- 자력대피 곤란자 피난층(1층)에 수용, 기타층은 별도 안전한 피난공간 마련 등

- 실제적응 가능한 피난기구로 개선추진 및 추가 필요시설 설치권고

- 소방시설 작동 점검요령 및 유사시 조치사항 등 교육 실시함

○ 확인사항

- 면담자: 김정희(대표), 김명숙(시설의장), 변진숙(요양보호사)

○ 운영결과 보고 사진