2015. 3분기 노유자시설 취약대상 안전멘토링 운영 결과

1. 운영일시 : 2015.7.31.(금) 13:30~14:30

2. 방문대상 : 성심의집 치매노인 노양센터/ 상도1동 7-55

3. 운영자(안전멘토) : 소방안전관리자 유상숙(수녀) / 검사지도팀장 탁한수

4. 소방안전교육 인원 : 5명(유상숙 수녀님 외 4명)

5. 운영사항

○ 치매노인 운영현황 확인

- 1층 8실(12명), 2층 8실(15명) , 3층 수녀 거주(3명), 상시거주자 3명

- 요양보호사 2, 사회복지사 1명 보조활동 실시

○ 소방안전관리자 등 상시거주자에 비상시 대피유도요령 교육

○ 각층 간이 스프링클러 알람밸브실, 테스트밸브(세탁실 내) 확인점검

○ 노유자시설의 유사시 대피가능토록 피난미끄럼틀 설치가능여부 멘토

⇒ 8.4(화) 유선으로 소방안전관리자에 가능 안내

6. 관련 사진

1층 소방시설등 확인 및 멘토링 실시	2층 확인 및 피난기구 등 안내