하  자  검  사  조  서

공 사 명	노을천문대 조성을 위한 리모델링 공사
도 급 자	(주)구인엔지니어링 (대표: 정민준)
공사개요	리모델링을 통한 천문교육장 조성 공사
도급금액	금육천이십만원(금60,200,000원)
착공일자	2017. 10. 18	준공일자 (준공검사일)	2017. 12. 11. (2017. 12. 15.)
하자담보 책임기간	2017. 12. 15. ~ 2018. 12. 15.
하자검사일시	2018. 5. 17.
검사결과	○ 하자내역 - 외부마감재(합성목재) 사이 이격발생 - 샤시 이음새 2곳 우천 시 누수발생
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사) 및 동법 시행규칙 제69조(하자검사)에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음.
2018. 5. 17. 검사자 : 공원여가과 임기행정8 안 찬 (인) 검사자 : 공원여가과 기계운영6 김 형 래 (인)

노을별누리 하자조사 결과서

□ 공사명: 노을천문대 조성을 위한 리모델링 공사

연번	검사목록	하자여부	비 고
1	외벽(합성목재)	유	합성목재 간 과도한 이격 발생
2	내부 마감(천장, 벽면, 바닥)	하자없음
3	자동문 설치	하자없음
4	냉난방 설비	하자없음
5	외부 데코공사	하자없음
6	철구조물 도색	하자없음
7	창틀(샤시)	유	2개소 우천 시 누수 발생

하자 발생 부분 현황 사진

합성목재 간 과도한 이격 발생(전면)
합성목재 간 과도한 이격 발생(죄측면)		합성목재 간 과도한 이격 발생(후면)
준비실 창틀 누수		인포데스크 창틀 누수