노후밸브 및 철개 교체 위치

① 논현동 120 - 철개교체

② 역삼동 789-6 – 밸브(100mm)교체 및 배관연결

③ 개포동 1201-9  – 밸브(80mm)교체

④ 개포동 1202    – 밸브(80mm)교체

⑤ 개포동 1203    – 밸브(200mm)교체

⑥ 개포동 1206-4  – 밸브(80mm)교체

⑦ 개포동 1207-6  – 밸브(80mm)교체

⑧ 개포동 1218-14 – 밸브(150mm)교체

3

4

5

8

6

7