국민의 안전, 소방이 함께합니다.
		소방청
수신	수신자 참조
(경유)
제목	노후분말소화기 교체 및 소화기 관리방법 알림

1. 관련근거

가. 소방산업과-325(2018.1.26.)호 「특정소방대상물 노후 분말소화기 교체 추진대책」

나. 소방산업과-1015(2018.4.3.)호 「노후 분말소화기 교체홍보 포스터 제작 및 홍보」

2. 소방시설법 시행령 개정에 따른 분말소화기 내용연수제도가 시행('17.1.28.)이후 시도 본부 및 소방관서의 지도감독으로 제도가 점차 안정화 되어가고 있습니다.

3. 하지만, 특정소방대상물에 내용연수가 경과된 노후소화기가 여전히 배치되어 있다는 지적이 있으며, 주유소 등 햇빛에 노출된 장소에 설치된 소화기가 탈색되어 소화성능저하 우려 및 이미지 실추 등 민원이 야기되고 있습니다.

4. 이에 따라'노후 분말소화기 교체 및 소화기 관리방법'을 붙임과 같이 알려드리니 매월 자체점검 안내문 발송 시 안내하시고, 자체점검 결과를 철저하게 확인하여 노후분말소화기 교체에 철저를 기해주시기 바랍니다.

붙임  노후소화기 교체 및 소화기 관리방법 1부.  끝.

							소방청장
수신자					서울특별시장(예방과장),부산광역시장(예방안전담당관),대구광역시장(예방안전과장),인천광역시장(예방안전과장),광주광역시장(방호예방과장),대전광역시장(예방안전과장),울산광역시장(안전구조과장),세종특별자치시장(대응예방과장),경기도지사(재난예방과장),북부소방재난본부장(예방대응과장),강원도지사(예방안전과장),충청북도지사(대응예방과장),충청남도지사(화재대책과장),전라북도지사(방호예방과장),전라남도지사(대응예방과장),경상북도지사(대응예방과장),경상남도지사(예방안전과장),제주특별자치도 소방안전본부장(제주특별자치도 소방정책과장),창원소방본부장(예방대응과장)
주임										기술계장										소방산업과장
협조자
시행			소방산업과-338									(	2019.01.28.					)		접수			예방과-2858								(	2019.1.28.					)
우	30128					세종특별자치시 정부2청사로 13, 623호 (나성동)															/			www.nfa.go.kr
전화		044-205-7512						/전송			044-205-8916					/	ts1004j@korea.kr												/	대시민공개