노후 소화기(10년 경과) 폐기·교체 안내문

소화기 내용연수를 10년으로 하는 법령이 신설됨에 따라 내용연수가 경과한 노후소화기에 대하여 교체·폐기 및 성능확인검사 등의 사항을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	〈관련 법령 및 주요내용〉
□ 「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조의5 - 내용연수가 경과한 소화용품은 교체 - 소방용품의 성능을 확인받은 경우에는 사용기한 연장가능 □ 「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제15조의 4 - 내용연수 대상품목 : 분말소화기(내용연수 10년) □ 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제2조의 2 - 내용연수가 경과된 소화기는 1년 이내에 성능확인검사 실시 - 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장

□ 노후소화기 성능확인검사

❍ 기간 및 횟수 : 내용연수 경과 후 1년 이내 실시

※ 성능확인검사를 받은 소화기는 1회에 한하여 교체가 3년 연장됨

❍ 검사기관 : 한국소방산업기술원 ((☏ 031)-289-2700)

□ 노후소화기 폐기(교체)방법

❍ 노후소화기 수거 : 서대문구청 홈페이지 대형폐기물 처리 신고 접수 후 폐기

□ 기타 안내사항

❍ 노후소화기 교체·폐기 및 성능검사시 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표5에 적합하게 소화기 설치 (축압식 소화기로 교체)해야함.

❍ 소화기 점검요령

- 소화기 압력계 확인방법 -
녹색 범위	적색 부분	황색 부분
정상 / 사용가능	과압 / 사용가능	압력부족 / 사용불가

서 대 문 소 방 서 장