노후주유소 안전점검 현황

○ 점검기간 : 2014.1.1 ~ 2016.9.30

연번	업소명	소재지	점검일	점검결과	비고 (위반시 조치사항)
1	<예시> 0 0 0 주 유 소	용산구 원효로89길 123	‘15.10.17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

노후주유소 우려기준 초과시설 조치현황

연번	업소명	점검일	오염항목	조치내역		이행내역
				명령일자	조치명령내용	이행일자	이행내용
1	<예시> 0 0 0 주 유 소	‘15.10.17	TPH 아연 니켈	’15.10.27	토양정화명령	’16.7.26	토양정화중
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20