노후화장실 교체대상

(잠원안내센터)

전경사진	전등타이머 고장	오수관 누수	조명기구 노후
설치위치 : 강남구 신사동 386천(트랙구장) 형태 : 차량형
전경사진	전등타이머 고장	세면대 오수관 누수	하부 누수
설치위치 : 강남구 신사동 386천(리버시티) 형태 : 차량형