“ 부패 NO, 청렴 YES ”
		은평구
수신	서울특별시장(물재생계획과장)
(경유)
제목	노후 하수관 긴급복구비 지원 요청

1. 물재생계획과-7818(2015.06.12.)호와 관련입니다.

2. 우리구 관내 하수관이 심하게 노후되어 관 파손 및 이음새 이격, 구배불량 등으로 도로침하현상이 발생되는 등 다수민원이 발생되고 있으나, 구예산 확보가 어려워 하수관 개량공사를 못하고 응급조치만 시행하고 있는 실정으로,

3. 노후 하수관 긴급 정비를 시행하여 도로함몰 등으로 인한 안전사고를 미연에 방지코자 아래와 같이 노후하수관 긴급복구비를 지원요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

-     아          래     -

위 치	공 사 개 요	개략공사비(천원)	비 고
갈현동275-10~275-36외 1개소	D=450mm / L=179m	80,000	관매설년도 (1900년)

붙임 : 1. 긴급복구비 요청 현황 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

							은 평 구 청 장
★주무관										하수팀장										안전치수과장
협조자
시행			안전치수과-12971									(	2015.07.23.					)		접수			물재생계획과-9800								(	2015.7.23.					)
우	122-702					서울특별시 은평구 은평로195															/			http://eunpyeong.seoul.kr
전화		02)351-7963						/전송			02)351-5678					/	hongsw97@ep.go.kr												/	공개