녹번고장소화전현황(14.10.30)현재

녹번	105087	소화전	지하식	녹번로 3길 16-6	녹번동 136-5	제수변 스핀들 불량	몸통 스핀들 고장	고장(사용가)	13.05. 28
녹번	101076	소화전	지하식	은평로 21길 35-1	녹번동 77-1	몸통 스핀들 헛돔	몸통 스핀들 고장	고장(사용가)	14.04. 04
녹번	105028	소화전	지하식	가좌로 7가길 7-1	응암동 730-1	몸통 스핀들 헤드부분 파손 및 개폐불량(출수불가)	몸통 스핀들 고장	고장(사용불)	14.04. 04
녹번	102112	소화전	지상식	응암로 34가길 6-3	응암동 102-42	몸통 스핀들 개폐불량 및 제수변 누수발생(출수불가)	몸통 스핀들 고장	고장(사용불)	14.04. 04
녹번	103040	소화전	지하식	응암로 28길 14	응암동 419-20	몸통 스핀들 개폐불량	몸통 스핀들 고장	고장(사용가)	14.04. 04
녹번	103038	소화전	지상식	응암로 264	응암동 427-38	소화전 몸통스핀들 이탈	몸통 스핀들 고장	고장(사용불)	14.06. 27
녹번	105081	소화전	지상식	응암로 4길18-31	응암동 754-7	소화전 몸통스핀들 헛돔	몸통 스핀들 고장	고장(사용불)	14.08.28