해빙기 시설물 안전점검표

(재발, 재건축 현장)

시 설 명	녹번 1-2 재개발 지역	관 리 주 체	녹번 1-2 재개발 조합
점 검 자	임정환	점 검 일	2월 27일

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이 상 무
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	이 상 무
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이 상 무
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이 상 무
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이 상 무
- 기타사항(비상연락망 등)	이 상 무

□ 점검 사진