[별지 제3호서식] <개정 2017. 2. 23.>

녹색제품 구매․적용 가능 검토서

□ 친환경성 고려 사항

○ 물품이 반드시 필요한가? 구매하는 수량은 적정한가?

○ 생산, 사용, 폐기 과정에서 환경오염이 적은 물품을 선택

□ 품목별 구매․적용 가능성 검토

구분	품 명	규 격	단위	수량	단가	금액(원)	검토결과
물품	영상감시장치	200만 화소,스피드돔	식	1	3,681,000	0	구입 불가능 (구매하고자 하는 상품의 품목에 녹색제품이 없는 경우)
	<옵션>
	보안용카메라	200만 화소,스피드돔	EA	13	1,167,000	15,171,000
	보안용카메라	200만 화소,뷸렛형	EA	5	895,000	4,475,000
	카메라 브래킷	제작사양	EA	14	453,000	6,342,000
	일반철물(함체)	제작사양	EA	14	735,000	10,290,000
	서지흡수기	전원용	EA	14	326,000	4,564,000
	서지흡수기	통신용	EA	14	303,000	4,242,000
	누전차단기	20A	EA	14	449,000	6,286,000
	네트워크스위치	UTP 8Port+STP 2Port	EA	14	1,147,000	16,058,000
	전원공급장치	광허브용	EA	14	278,000	3,892,000
	금속기둥	6000mm	EA	13	2,708,000	35,204,000
	다수공급<옵션>
	안내판	CCTV설치안내	EA	14	215,890	3,022,460
	난연전력케이블	F-CV 3C×2.5㎟	M	808	4,600	3,716,800
	UTP케이블	CAT.5E 4P	M	42	2,740	115,080
	폴리에틸렌전선관	Φ30mm	M	798	3,720	2,968,560
	토공사	인력터파기	㎥	726	12,150	8,820,900
	토공사	되메우기	㎥	350	5,970	2,089,500
	토공사	잔토처리	㎥	350	12,150	4,252,500
	철근콘크리트	합판거푸집	㎡	26	16,750	435,500
	철근콘크리트	콘크리트타설	㎡	26	238,230	6,193,980
	포장공사	아스팔트커팅	㎡	84	81,530	6,848,520
	포장공사	아스팔트포장	㎡	84	3,330	279,720
	정보통신공사	송수신제어신호및영상레벨조정	식	14	124,850	1,747,900
	정보통신공사	종합시험	식	7	109,760	768,320
	소 계					151,464,740
	조달수수료		%	0.54		817,910
	합 계					151,464,740

※ 작성요령

1. 구분란 : 물품, 용역, 공사로 구분 기재

2. 품명란 : 물품구입의 경우에는 구입물품 전 품명을 기재하고 검토결과를 기재
공사․용역의 경우에는 반영된 친환경상품의 내역을 기재

3. 검토결과란 :

○ 구입 가능 경우 : 구입 가능이라 기재

○ 구입 불가능 경우 : 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조와 「서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례」제7조제2항의 해당 사유를 기재

검토자      소속 한강사업본부 기전설비과     직급  공업7급     성명  김  재  규  (서명)

확인자      소속 한강사업본부 기전설비과     직급  공업5급     성명  정  임  근  (서명)