현장사진 및 위치도

지상식 소화전 현장 주변 사진	용수 번호	1341
	위치	강남구 논현동 70-7번지 구산빌딩 앞
	의뢰 내용	해당 지상식 소화전의 제수변이 차량무게 누적으로 인하여 주변 지반이 침하된 상태임.