누수 다발관로 현황

연번	관로현황			관로번호	관종	부설년도	구경	누수건수	비 고
1	강서구	화곡동	1027-51	53004125582	덕타일주철관(DCIP)	1996	80	3
2	강서구	가양동	1479-10	54612110263	덕타일주철관(DCIP)	1992	200	3
3	강서구	화곡동	962-13	54912124336	덕타일주철관(DCIP)	1994	100	4
4	강서구	화곡동	1069-3	63093000030	도복장강관(SP)	1984	700	3
5	양천구	신월동	964-8	63403000026	덕타일주철관(DCIP)	1989	150	3
6	양천구	목동	767-33	64132000034	덕타일주철관(DCIP)	1988	80	3
7	양천구	목동	921	64243000017	도복장강관(SP)	1988	200	4
8	양천구	신월동	602-1대	64411121318	회주철관(CIP)	1982	200	4
9	양천구	신정동	311-2	64522120116	덕타일주철관(DCIP)	2003	200	3
10	양천구	신정동	325-6	64622000010	도복장강관(SP)	1987	200	3
11	구로구	고척동	181-6	64633000007	경화염화비닐관(PVC)	1986	80	3
12	구로구	신도림동	360-51	64661000003	덕타일주철관(DCIP)	1999	300	3
13	구로구	개봉동	97-26	64713000102	회주철관(CIP)	1983	300	3
14		구로동	120	64734120739	도복장강관(SP)	1977	500	3
	구로구
15	구로구	구로동	62-1	64744000018	도복장강관(SP)	1973	700	4
16	구로구	구로동	106-3	64762000303	도복장강관(SP)	1977	500	7
17	구로구	개봉동	139-54	64812000054	덕타일주철관(DCIP)	1988	80	3
18	구로구	구로동	49-4	64821121210	도복장강관(SP)	1977	500	4
19	구로구	개봉동	92-9	64822000038	덕타일주철관(DCIP)	2001	300	3
20	구로구	개봉동	344-32	64923000044	덕타일주철관(DCIP)	1987	80	3
21	구로구	개봉동	403-54	64923000055	회주철관(CIP)	1984	300	3
22	구로구	항동	100-13	73182120603	폴리에틸렌관(PE)	1988	150	3
23	구로구	개봉동	403-196	74022000048	도복장강관(SP)	1988	150	11
24	구로구	개봉동	290-1	74022101202	도복장강관(SP)	1996	150	3
25	구로구	구로동	170-12	74062000010	회주철관(CIP)	2004	80	3
26	구로구	가리봉동	115-111	74063000094	회주철관(CIP)	1978	250	4
27	구로구	가리봉동	121-44	74152121774	도복장강관(SP)	1994	150	3
28	구로구	신도림동	285-22	H_09_S_00044	도복장강관(SP)	1985	900	4
29	구로구	목동	산10-3	H_09_S_00324	기타	1997	1350	4
30	구로구	가양동	1444-3	H_11_H_00043	도복장강관(SP)	1998	800	3
31	구로구	항동	165	S_05_H_33012	폴리에틸렌관(PE)	1988	150	3