상수도관 누수발생 보고

〈 상수도사업본부 〉

동작구 노량진동 475-1번지(한강대교 남단) 앞에서 발생한 상수도관 D2200㎜ 누수발생 현황을 보고 드림.

□ 누수 현황

❍ 위    치 : 동작구 노량진동 475-1번지(한강대교 남단)

❍ 구경(관종) : D=2,200/200㎜ 배기변 누수 (강관, 1986년 부설)

❍ 일    시 : 2018. 01. 31.(수) 10:00

❍ 누수원인 : 기온급감에 의한 신축작용

❍ 단수현황 및 피해현황 : 단수세대 없음

□ 누수복구 추진현황

○ 누수접수	: 2018. 01. 31.(수)	10:00
○ 현장출동 및 안전시설설치	:	10:20~11:00
○ 복구계획 추진	: 2018. 02.04 (일)	10:00~13:00

□ 현황사진

누수발생지점	누수발생지점