가. 누수복구 업무처리 지침 개정(안) 의견(남부)

개 정(안)	개정 의견	사 유
■누수복구 업무처리 지침 개정(안) 마. 공사대금의 정산 7) 정산 시 공사형태를 누수와 탐지로 구분하여 정산 시행한다. - 탐지에 의한 굴착공사는 계획된 공사로 정산에 누수할증 미반영	■누수복구 업무처리 지침 개정(안) 마. 공사대금의 정산 7) 정산 시 탐지에 의한 누수는 긴급출동사항을 고려하여 누수할증을 반영필요 ○ 할증반영 사항 - 긴급민원사항 - 다량누수 (누수지점 재탐지) - 기타 사업소장이 판단하여 반영 ○ 할증 미반영 사항 - 계획탐지 - 긴급하지 않는 민원탐지	○ 탐지누수 전체를 계획된공사로 관리하는 것은 현장실정에 맞지 않으며 ○ 긴급민원 발생하여 긴급탐지필요시 10분 이내에 출동하여 착공하는 경우에는 지상누수와 같이 관리필요 ○ 다량누수 발생하여 누수지점 재 탐지등에도 굴착공사 전체를 계획된 공사로 단정하는 것은 현장실정에 맞지 않음 ○ 업체와 탐지원의 갈등 업체관리에 어려움 발생, 대형누수(탐지)시에 늦장 출동 발생 우려 (소형 인입선누수에 적극적, 대형누수(탐지)에 소극적)