가. 누수복구 업무처리 지침 개정(안) 의견(중부)

개 정(안)	개정 의견	사 유
■누수복구 업무처리 지침 개정(안) 마. 공사대금의 정산 7) 정산 시 공사형태를 누수와 탐지로 구분하여 정산시행한다. - 탐지에 의한 굴착공사는 계획된 공사로 정산에 누수할증 미반영	■누수복구 업무처리 지침 개정(안) 마. 공사대금의 정산 7) 정산시 탐지에 의한 누수는 다량누수나 긴급출동사항을 고려하여 누수할증을 반영 한다. ○ 할증반영 사항(예) - 긴급 민원사항 - 다량누수 - 보행등 안전에 지장을 초래 할 수 있는 누수 - 기타 사업소장이 판단하여 반영	○ 탐지누수 전체를 계획된 공사로 보는 것은, - 탐지 후 즉시 출동 하여 작 업하는 경우에는 지상 누수와 같이 관리되어야 하며 - 다점식에 의한 탐지는 누수 량도 많고 정탐율이 높으므 로 탐지에 의한 굴착공사 전체를 계획된 공사로 단정하여 일률 적으로 누수할증을 적용하지 않는 것은 무리가 있음 ○ 할증에 관한 사항은 누수복구 공사 설계시 선별적으로 적용 될수있도록 설계일반방침등 설계서에 반영함이 가할 것 으로 사료됨