가상훈련 시간 및 담당자별 현황

주요 내용	시간	업무 담당자
누수발생 접수	14:00	방혜은 (고객지원과)
현장출동 누수발생 상황전파 (업체출동지시 및 상황보고)	14:20 ~ 14:30	함인석 (시설관리과)
누수복구업체 출동 (안전시설및 상황실설치)	14:20 ~ 14:50	함인석 (시설관리과)
제수밸브 조절 - 1, D=1,000㎜(중간) 개→폐 (방이동 180-7번지) 2, D=1,000㎜(중간) 개→폐 (방이동 165-3번지) 3, D=600㎜(분기) 폐→개(오금동 130-4번지)	14:30 ~ 15:00	김재홍,김종식 김용곤,박재완 임언섭,이성석 민용수,이석구 조본석,박우식
단수 홍보(메시지 전송시스템) - 송파구 방이동 193번지 일대 약 300가구	14:20 ~ 14:50	조봉구,김자영 (급수운영과)
단수지역 조치 - 단수지역 급수차 출동 - 병물아리수 지원	(14:30 ~ 상황 종료시까지)	김효수(급수운영과)-총괄 급수차 운전(박성욱) 급수운영과, 시설관리과 전직원
긴급누수복구 시행 및 복구 - 계약업체 : 심성건설(주)	14:20 ~ 17:00	시설관리과장(이계환) 송종범,함인석 (시설관리과)
수질검사 실시	17:30 ~ 17:40	김명주 (행정지원과)
제수밸브 조절 1, D=1,000㎜(중간) 폐→개 (방이동 180-7번지) 2, D=1,000㎜(중간) 폐→개 (방이동 165-3번지) 3, D=600㎜(분기) 개→폐(오금동 130-4번지)	17:00 ~ 17:30	김재홍,김종식 김용곤,박재완 임언섭,이성석 민용수,이석구 조본석,박우식