가상훈련 시간 및 담당자별 현황

주요 내용	시간	업무 담당자
누수발생 접수	14:00	김인용 (고객지원과)
현장출동 누수발생 상황전파 (업체출동지시 및 상황보고)	14:20 ~ 14:30	함인석 (시설관리과)
누수복구업체 출동 (안전시설및 상황실설치)	14:20 ~ 14:50	함인석 (시설관리과)
○ 길동배수지 배수관로 D=1,650㎜(분기) 개→폐 (길동배수지앞) D=1,350㎜(분기) 개→폐 (길동생태공원앞) D=500㎜(분기) 개→폐 (보훈병원방향) D=1,350㎜(중간) 개→폐 (길동자이아파트) ○ 배수지수계 ⇒ 직송수계로 전환 D=1,000㎜(분기) 폐→개(길동사거리) D=1,500㎜(분기) 폐→개(길동사거리) D=1,200㎜(분기) 폐→개(동부기술교육원)	14:30 ~ 15:30	김재홍,김종식 김용곤,왕해용
단수 예상지역 주민홍보(상수도홈페이지, 메시지 전송) - 명일 및 천호가압장 인근 고지대 소,불출수지역	15:00 ~ 15:30	양봉우
단수지역 조치 - 단수지역 급수차 출동 - 병물아리수 지원	(15:30 ~ 상황 종료시까지)	윤기영(시설관리과)-총괄 급수차 운전(이명근) 급수운영과, 시설관리과 전직원
긴급누수복구 시행 및 복구 - 계약업체 : (주)건설넷	14:20 ~ 17:30	시설관리과장(남정열) 김효수,함인석 (시설관리과)
수질검사 실시	17:30 ~ 18:00	이대영 (행정지원과)
○ 길동배수지 배수관로 D=1,650㎜(분기) 폐→개 (길동배수지앞) D=1,350㎜(분기) 폐→개 (길동생태공원앞) D=500㎜(분기) 폐→개 (보훈병원방향) D=1,350㎜(중간) 폐→개 (길동자이아파트) ○ 배수지수계 ⇒ 직송수계로 전환 D=1,000㎜(분기) 개→폐(길동사거리) D=1,500㎜(분기) 개→폐(길동사거리) D=1,200㎜(분기) 개→폐(동부기술교육원)	17:30 ~ 18:30	김재홍,김종식 김용곤,왕해용